Насос
V
Реле
Реле
Клапан впускной
V
Реле
Клапан расхода Qmin
V
Реле
Реле
Клапан расхода Qmid
V
Реле
Клапан расхода Qmax
V
Реле
Датчик давления
АЦП + входные цепи + источник питания
Датчик температуры эталонный
СОМ-порт (?)
Скорость, протокол, возможно внешнее питание
Датчик температуры контрольный (DS1820)
V
Специальный протокол
Датчик установки счетчиков
V
Дискретный вход с подтяжкой
Датчик эталонного расходомера
СОМ-порт (?)
Скорость, протокол
Датчик контрольного расходомера
Плата водяного счетчика в режиме измерения частоты + дискретный вход + внешнее питание
Контроль эталонного расходомера
СОМ-порт (?)
Скорость, протокол
Контроль RF
Перенести готовое + обрамление

---
L