Четыре режима функционирования изделия водяного счётчика СВ-15 (СВ) после сборки.

1. Режим «До проверки». Электронные схемы находятся в режиме периодического измерения скорости вращения турбины, с целью определения момента начала поверки по определённому пороговому значению скорости вращения. Все цепи связанные с передачей информации внешним устройствам находятся в отключённом состоянии. Если скорость вращения (частота импульсов с выхода ОУ) достигла и превысила запрограммированный предел и удерживается в течение запрограммированного времени(), СВ переключается в режим «Поверка».

2. Режим «Поверка». Схемы находятся в режиме постоянного измерения скорости вращения турбины и отсылки событий детектирования импульсов с выхода ОУ через трансмиттер СВ. При скорости детектирования импульсов не выше 10 Гц радио-пакет данных отправляется с частотой 1Гц, в пакете содержится информация о количестве зафиксированных импульсов с выхода ОУ. После отправки пакета радиомодуль переходит в режим приёма пакета от установки поверки с целью получить и зафиксировать измеренное установкой поверки отклонение тактовой частоты СВ от стандартной принятой за эталон частоты, на которую ориентированно программное обеспечение контроллера СВ. После прохождения полного цикла поверки, в eeprom контроллера СВ устанавливается флаг прохождения поверки и СВ переключается в режим «Продажа».

3. Режим «Продажа». Схемы находятся в режиме периодического измерения скорости вращения турбины(детектирования импульсов на выходе ОУ). Скорость вращения турбины регистрируется и данные отправляются по радиотракту с целью проверки функционирования счётчика по месту продажи. Измеренные данные не фиксируются в качестве показаний расхода воды, а служат лишь индикатором нормального функционирования схем счетчика и программы считывающей показания. Если скорость вращения достигла и превысила заданное установленное для данного режима значение и продолжительность таких показаний достигла установленной продолжительности, то СВ переходит в режим «Работа».

4. Режим «Работа». Схемы находятся в режиме периодического измерения скорости вращения турбины(детектирования импульсов на выходе ОУ). Скорость вращения турбины регистрируется и интегральные данные отправляются по радиотракту с целью индикации показаний потреблённых объемов воды на терминале мобильного устройства с соответствующим программным обеспечением.

https://docs.google.com/document/d/1iGPw8snCDBgXkMRIKYN-Tve5wUYERVAxfm7gabxRNAc/edit?usp=sharing