Функционирование счётчика воды в режиме присвоения серийного номера.

Вступление.

1. Присвоение серийного номера осуществляется устройством(в дальнейшем - транклюкатор) подключённым к компьютеру (к сети)

2. Транклюкатор имеет на борту обмотку для генерации мощного магнитного поля заданной частоты (125Гц), модуль радиотракта NRF24, индикатор (возможно) для индикации следующего серийного номера. Также имеет одну или несколько кнопок.
Переносной Транклюкатор не подключен к сети, имеет собственный индикатор и служит для оперативного определения серийного номера счетчика и признака его поверенности.

3. Компьютер на экране также отображает следующий серийный номер для присвоения счётчику. Присваиваемый серийный номер может быть изменён оператором с помощью компьютера или/и с помощью кнопок на транклюкаторе.

Последовательность функционирования системы присвоения серийного номера.

1. Оператор подносит транклюкатор к собранному, прокалиброванному и поверенному счётчику и нажимает кнопку (или наоборот, подносит счетчик к постоянно работающему транклюкатору).
2. Транклюкатор начинает генерить магнитное поле заданной частоты (125Гц) и одновременно «слушать» радиотракт на адресе «sTANd».
3. Счётчик находится в режиме работы DEVICE_AFTER_VERIFY или DEVICE_BEFORE_SALE. Обнаружив на катушке-датчике магнитную волну в заданном интервале частот в течение заданного контрольного времени (2сек), счётчик отправляет в радиотракт по адресу («sTANd») пакет определённой структуры:

typedef struct VERIFY_PACKET_TYPE_{

PACKET_TYPE	T_PACKET;	//тип пакета
union {
u8 self_addr[5];
struct {
u8 prefix;
u32	UID;	// уникальный номер-хэш контроллера
} prefix_UID;
} address;
u32	N_IMP ;	//порядковый номер импульса катушки датчика вращения турбинки
u32	V_CURRENT ;	/* текущее значение объёма воды измеренного и вычисленного
образцом согласно внутренней таблице соответствия между
частотой вращения турбинки и скоростью расхода воды */
union {
u16 v[COEFFICIENT_TABLE_SIZE]; // COEFFICIENT_TABLE_SIZE == 3
u8	a[COEFFICIENT_TABLE_SIZE * 2];
} COEFFICIENT_TABLE; /*таблица коэффициентов расчёта использованных для вычислений
объёма (подлежит коррекции согласно информации получаемой
от тестового агрегата) В ответном пакете от тестового агрегата
будут содержаться вычисленные агрегатом на основании различий с эталоном
коэффициенты для записи	во внутреннюю память счётчика
*/
u32 SERIAL_NO; /* серийный номер счётчика (для режима калибровки он ещё не установлен и равен 0)
//	*/
//
} VERIFY_PACKET_TYPE;

Тип пакета (T_PACKET)== DEVICE_AFTER_VERIFY (4). Длина всех радио-пакетов составляет 32 байтов, неиспользованные приведённой структурой байты == 0 и никак не влияют на работу системы. Важным является значение self_addr, уникальное (с высокой степенью вероятности) для каждого счётчика. После отправки пакета радиомодуль счётчика переключается в режим приёма пакетов на адрес self_addr.
4. Транклюкатор, приняв пакет, отправляет в ответ на адрес self_addr такой же пакет, но с установленным в определённое значение полем SERIAL_NO.
5. Счётчик, приняв ответный пакет, устанавливает значение Flash→SerialNum в соответствии с принятым в пакете SERIAL_NO. Также режим работы счётчика меняется на DEVICE_BEFORE_SALE.
6. После успешного приёма, счётчик отправляет на адрес «sTANd» принятые от транклюкатора данные, но значение T_PACKET == DEVICE_BEFORE_SALE. Так же в поле SERIAL_NO пересылается принятое от транклюкатора значение.
7. Транклюкатор, приняв отправленный пакет, решает, что сеанс установки серийного номера завершен успешно, сигнализирует об этом оператору и генерирует новый серийный номер для проведения процедур со следующим счётчиком.
8. Счётчик переходит в спящий режим после пропадания стартового магнитного поля(125Гц).
9. Если в процессе обмена информацией произошли коллизии, то сеанс обмена по заданной схеме продолжается до получения положительных результатов.

Общая структура и функционирование стенда присвоения серийного номера.